## List1
Seznam izdelkov pod blagovno znamko OC IMP Klima 2022*
Izdelek | Produktna skupina | Tehnične spremembe, opombe | Izborni program | Kontakt
JR-3,4,7,8 | Rešetke |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
JRU-5, JRU-6 | Rešetke | Ukrivljene jeklene rešetke spet na voljo, katalog bo na spletu v kratkem |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
RR-1, RR-3, RR-5, RR-6 | Rešetke |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
JR-8TR | Rešetke |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SK-2, SK-3, SK-4, SK-9 | Rešetke |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SR-1, SR-2, SR-3, SR-4 | Rešetke | Stropne rešetke spet na voljo, posodobljen katalog bo v kratkem na spletu |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
PV-1N, PV-2N | Rešetke |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SF-S | Rešetke | Ukinjen izdelek |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
VS | Rešetke | Ukinjen izdelek |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
FDS | Rešetke | Ukinjen izdelek |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
Filtrske rešetke /PF | Rešetke | Ponovno na voljo |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
KOM | Komora | Komore za rešetke |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-1, OD-2 | Difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
KD-1, AKD-1N | Difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
DS | Difuzorji | Ukinjen izdelek |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
KD-15 | Difuzorji |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-4 | Vrtinčni difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-5 | Vrtinčni difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-7 | Vrtinčni difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-8 | Vrtinčni difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-9 | Vrtinčni difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-15 | Vrtinčni difuzorji |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
OD-11 | Vrtinčni difuzorji |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
ZR | Komora | Okrogla komora |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
K | Komora | Pravokotna komora |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
LD-16N | Linijski difuzorji |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SKD-13 | Linijski difuzorji |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
LD-19, LD-20 | Linijski difuzorji |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
LD-13, LD-14 | Linijski difuzorji | Planiran ponoven zagon proizvodnje na godoviški lokaciji | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SD-1 | Izpodrivno prezračevanje |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SD-2 | Izpodrivno prezračevanje |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SD-3 | Izpodrivno prezračevanje |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SD-3N | Izpodrivno prezračevanje | Kontaktirajte andrej.mohoric@oc-impklima.com za tehnične podatke |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SD-6 | Izpodrivno prezračevanje |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
VŠ-4 | Šobe |  | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
VŠ-5, VŠ-TR | Šobe | VŠ-5TR s termostatsko regulacijo spet na voljo, katalog na spletu bo v kratkem. | Klima ADE 5.7 testna verzija (bo v kratkem dostopna na www.oc-impklima.com) | andrej.mohoric@oc-impklima.com
RŽ-7 | Rešetke |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
ANŽ-7 | Rešetke | Spremenjena oznaka produkta iz JNŽ v ANŽ (A za aluminij) |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
DL-3N | Regulacija zraka | Dušilne lopute DL-3N se spet proizvajajo v Godoviču Prejšnji modeli zgolj na zahtevo! |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
ZL-3N | Regulacija zraka | Zaporne lopute ZL-3N se spet proizvajajo v Godoviču Prejšnji modeli zgolj na zahtevo! |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
IRIS | Regulacija zraka | Ukinjen izdelek |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
RM | Regulacija zraka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
MRP-3 | Regulacija zraka | umaknjen iz prodajnega programa |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
MRP-4 | Regulacija zraka | umaknjen iz prodajnega programa |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
MRP-5 | Regulacija zraka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
MRP-6 | Regulacija zraka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
ERP-1 | Regulacija zraka | kontaktirajte andrej.mohoric@oc-impklima.com za tehnične podatke |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
ERP-5 | Regulacija zraka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
ERP-6 | Regulacija zraka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
ERP-7 | Regulacija zraka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
AZR-4 | Rešetke |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
JZR-5, JZR-6 | Rešetke |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SP-R | Prezračevalni stolpi |  | Za izračun kontaktirajte andrej.mohoric@oc-impklima.com | andrej.mohoric@oc-impklima.com
SP-K | Prezračevalni stolpi | Pravokotni prezračevalni stolpi ponovno uvedeni v 2021 | Za izračun kontaktirajte andrej.mohoric@oc-impklima.com | andrej.mohoric@oc-impklima.com
DZ-2, DZ-3 | Dušilniki zvoka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
K-2 | Dušilniki zvoka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
K-3 | Dušilniki zvoka |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
JAR | Dušilne rešetke |  |  | andrej.mohoric@oc-impklima.com
KPF | Filtracija zraka | Ukinjen izdelek |  | luka.oblak@oc-impklima.com
AKF | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem na www.oc-impklima.com |  | luka.oblak@oc-impklima.com
AFH-1 | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem na www.oc-impklima.com |  | luka.oblak@oc-impklima.com
AFV-8 | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem na www.oc-impklima.com |  | luka.oblak@oc-impklima.com
AFV-8B | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem na www.oc-impklima.com |  | luka.oblak@oc-impklima.com
AFV-8G | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem na www.oc-impklima.com |  | luka.oblak@oc-impklima.com
LFH | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem na www.oc-impklima.com | Za izračun kontaktirajte luka.oblak@oc-impklima.com | luka.oblak@oc-impklima.com
APF | Filtracija zraka | Stropni difuzorji s predfiltrom APF ponovno na voljo |  | luka.oblak@oc-impklima.com
PCD | Filtracija zraka | NOVO: Perforirani difuzor za čiste prostore za dovod in odvod (alternativa za LCR) |  | luka.oblak@oc-impklima.com
RCD | Filtracija zraka | NOVO: Vrtinčni perforirani difuzor za čiste prostore, dovod in odvod (alternativa za LCR) |  | luka.oblak@oc-impklima.com
DPS-N, DPS | Filtracija zraka | DPS nadomešča posodobljeni model DPS-N, katalog v kratkem |  | luka.oblak@oc-impklima.com
DSS-N, DSS | Filtracija zraka | DSS nadomešča posodobljeni model DSS-N, katalog v kratkem |  | luka.oblak@oc-impklima.com
LN-1, LN-2 | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem objavljen na www.oc-impklima.com | Za izračun kontaktirajte luka.oblak@oc-impklima.com | luka.oblak@oc-impklima.com
FR | Filtracija zraka | Posodobljen katalog bo v kratkem objavljen na www.oc-impklima.com | Za izračun kontaktirajte luka.oblak@oc-impklima.com | luka.oblak@oc-impklima.com
Hepa filters | Filtracija zraka | Dodani HEPA filtri, posodobljen ključ naročanja |  | luka.oblak@oc-impklima.com
Accessories | Filtracija zraka |  |  | luka.oblak@oc-impklima.com
OC Air Purifier | Filtracija zraka | NOVO: Mobilni čistilnik zraka za prostore do 100 m2 | https://www.oc-impklima.com/si/products/air-filtration/oc-air-purifier | luka.oblak@oc-impklima.com
TK-13N | Talni konvektorji | Dosedanji LCD termostat T12 nadomešča novejši model T14 | Kontaktirajte nas za izborni program gorazd.poljanec@oc-impklima.com | ponudbe, izračun:
TKV-13 | Talni konvektorji | Dosedanji LCD termostat T12 nadomešča novejši model T14 | Kontaktirajte nas za izborni program gorazd.poljanec@oc-impklima.com | gorazd.poljanec@oc-impklima.com
TK-S-13N | Talni konvektorji |  | Kontaktirajte nas za izborni program gorazd.poljanec@oc-impklima.com
TKV-S-13N | Talni konvektorji |  | Kontaktirajte nas za izborni program gorazd.poljanec@oc-impklima.com | tehnična vprašanja:
TKH-13 | Talni konvektorji | Dosedanji LCD termostat T12 nadomešča novejši model T14 | Kontaktirajte nas za izborni program gorazd.poljanec@oc-impklima.com | erik.pavlovic@oc-impklima.com
Climmy ES, FHW, Topline, HPL, DFCL | Ventilatorski konvektorji | Nova produtna oznaka za HPL in DFCL, gre za funkcijsko enakovredna, tehnično nadgrajena modela. | Za izračun kontaktirajte gorazd.vovk@oc-impklima.com | gorazd.vovk@oc-impklima.com
Chillers | Hladilna tehnika |  | Za izračun kontaktirajte gorazd.vovk@oc-impklima.com | gorazd.vovk@oc-impklima.com
TopAir, TopAir Plus | Modularne klimatske naprave |  | AirCalc++ | slavisa.ilic@oc-impklima.com
CompAir CF, RW | Kompaktne klimatske naprave |  | AirCalc++ | slavisa.ilic@oc-impklima.com
* Celoten aktualni prodajni program, vključno z izdelki, ki jih ne tržimo pod lastno blagovno znamko (npr. požarne lopute, dimoodvodni kanali, ventilatorji, ...) je ažurno objavljen na naši spletni strani
www.oc-impklima.com